## Приложение 2_КРТ_2021
РАСЧЕТ ЦЕН И ТАРИФОВ НА РАБОТЫ И УСЛУГИ
оказываемые филиалом АО "Газпром газораспределение Челябинск" в Локомотивном городском округе (период действия с 05.07.2021 г.)
№ п.п. | Код номенклатуры | Глава раздела | Позиция по прейскуранту | Наименование работ | ед.изм. | ИТОГО стоимость выполнения работ с учетом рентабельности для физических лиц, руб. | ИТОГО стоимость выполнения работ с учетом рентабельности для юридических лиц, руб. | ИТОГО стоимость работ с учетом НДС 20% для физических лиц, руб. | ИТОГО стоимость работ с учетом НДС 20% для юридических лиц, руб. | Примечание к позиции прейскуранта
РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
1054 |  | Глава 1 | 10.1.1. | Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой | плита | 262.26 | 518.01 | 315 | 622
1055 |  | Глава 1 | 10.1.2. | Техническое обслуживание плиты трехгорелочной газовой | плита | 304.53 | 600.4 | 365 | 720
1056 |  | Глава 1 | 10.1.3. | Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной газовой | плита | 347.89 | 684.95 | 417 | 822
1057 |  | Глава 1 | 10.1.4. | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой двухгорелочной газовой | установка | 397.72 | 626.38 | 477 | 752
1058 |  | Глава 1 | 10.1.5. | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой трехгорелочной газовой | установка | 468.17 | 733.69 | 562 | 880
1059 |  | Глава 1 | 10.1.6. | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой четырехгорелочной газовой | установка | 531.04 | 834.48 | 637 | 1001
1060 |  | Глава 1 | 10.1.7. | Техническое обслуживание ГБУ, установленной в шкафу, с плитой двухгорелочной газовой | установка | 521.29 | 826.91 | 626 | 992
1061 |  | Глава 1 | 10.1.8. | Техническое обслуживание ГБУ, установленной в шкафу, с плитой трехгорелочной газовой | установка | 574.37 | 911.41 | 689 | 1094
1062 |  | Глава 1 | 10.1.9. | Техническое обслуживание ГБУ, установленной в шкафу, с плитой четырехгорелочной газовой | установка | 632.91 | 1004.63 | 759 | 1206
1063 |  | Глава 1 | 10.1.10. | Техническое обслуживание ГБУ | установка | 156.04 | 248.15 | 187 | 298
1064 |  | Глава 1 | 10.1.11. | Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя | прибор | 599.32 | 1079.43 | 719 | 1295
1065 |  | Глава 1 | 10.1.12. | Техническое обслуживание проточного полуавтоматического водонагревателя | прибор | 531.04 | 834.48 | 637 | 1001
1066 |  | Глава 1 | 10.1.13. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-4, АОГВ-6, АОГВ-10 | прибор | 599.3 | 1029.55 | 719 | 1235
1067 |  | Глава 1 | 10.1.14. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АОГВ-11, АОГВ-15, АОГВ-20 | прибор | 717.47 | 1155.32 | 861 | 1386
1068 |  | Глава 1 | 10.1.15. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя, типа АОГВ-17,5, АОГВ-23, АОГВ-29 | прибор | 897.37 | 1444.68 | 1077 | 1734
1069 |  | Глава 1 | 10.1.16. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя, типа ДОН-16, ДОН-31,5; Хопер, “Burnham” | прибор | 1031.77 | 1661.46 | 1238 | 1994
1070 |  | Глава 1 | 10.1.17. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя, типа КЧМ, БЭМ | прибор | 1237.71 | 1992.03 | 1485 | 2390
1071 |  | Глава 1 | 10.1.18. | Техническое обслуживание комбинированной бойлерной установки типа “Мора” | прибор | 1856.52 | 2989.07 | 2228 | 3587
1072 |  | Глава 1 | 10.1.19. | Техническое обслуживание отопительного котла “ВНИИСТО” | котел | 639.4 | 1029.55 | 767 | 1235
1073 |  | Глава 1 | 10.1.20. | Техническое обслуживание пищеварочного котла | котел | 454.11 | 730.47 | 545 | 877
1074 |  | Глава 1 | 10.1.21. | Техническое обслуживание отопительной печи с автоматикой | печь | 359.8 | 564.63 | 432 | 678
1075 |  | Глава 1 | 10.1.22. | Техническое обслуживание отопительной печи без автоматики безопасности | печь | 294.8 | 463.88 | 354 | 557
1076 |  | Глава 1 | 10.1.23. | Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной бани (теплицы, гаража) | горелка | 695.79 | 1195.41 | 835 | 1434 | На каждую последующую горелку применять коэф. 0,7
1077 |  | Глава 1 | 10.1.24. | Техническое обслуживание агрегата “Lennox” | агрегат | 506.09 | 705.49 | 607 | 847
1078 |  | Глава 1 | 10.1.25. | Техническое обслуживание агрегата “Lennox”, с увлажнителем | агрегат | 553.86 | 772.8 | 665 | 927
1079 |  | Глава 1 | 10.1.26. | Техническое обслуживание калорифера газового | прибор | 298.05 | 466.04 | 358 | 559
1080 |  | Глава 1 | 10.1.27. | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | прибор | 265.51 | 416.14 | 319 | 499
1081 |  | Глава 1 | 10.1.28. | Техническое обслуживание бытового газового счетчика | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0
1082 |  | Глава 1 | 10.1.29. | Проверка на плотность (герметичность) фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания и на фасадном газопроводе до 32 мм | 10 соед. | 75.85 | 131.11 | 91 | 157 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1083 |  | Глава 1 | 10.1.29. | Проверка на плотность (герметичность) фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания и на фасадном газопроводе 33-40 мм | 10 соед. | 98.62 | 170.15 | 118 | 204 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1084 |  | Глава 1 | 10.1.29. | Проверка на плотность (герметичность) фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания и на фасадном газопроводе 41-50 мм | 10 соед. | 157.15 | 269.86 | 189 | 324 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1085 |  | Глава 1 | 10.1.30. | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при колличистве приборов на одном стояке до 5 | стояк | 251.43 | 432.41 | 302 | 519 | При работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэф. 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5
1086 |  | Глава 1 | 10.1.30. | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при колличистве приборов на одном стояке 6-10 | стояк | 290.43 | 498.51 | 349 | 598 | При работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэф. 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5
1087 |  | Глава 1 | 10.1.30. | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при колличистве приборов на одном стояке 11-15 | стояк | 347.88 | 597.14 | 417 | 717 | При работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэф. 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5
1088 |  | Глава 1 | 10.1.30. | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при колличистве приборов на одном стояке свыше 16 | стояк | 406.45 | 696.92 | 488 | 836 | При работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэф. 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5
1089 |  | Глава 1 | 10.1.31. | Включение отопительной печи с автоматическим устройством на зимний период | печь | 187.5 | 282.87 | 225 | 339 | На каждую последующую печь применять коэф. 0,85
1090 |  | Глава 1 | 10.1.32. | Включение отопительной печи, без автоматики безопасности, на зимний период | печь | 134.4 | 204.85 | 161 | 246 | На каждую последующую печь применять коэф. 0,85
1091 |  | Глава 1 | 10.1.33. | Включение отопительного аппарата на зимний период | аппарат | 292.6 | 416.14 | 351 | 499 | На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85
1092 |  | Глава 1 | 10.1.34. | Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи | аппарат | 130.02 | 197.2 | 156 | 237 | На каждый последующий аппарат, печь применять коэф. 0,85
1093 |  | Глава 1 | 10.1.35. | Техническое обслуживание лабораторной горелки | горелка | 319.7 | 497.43 | 384 | 597
1094 |  | Глава 1 | 10.1.36. | Техническое обслуживание плиты ресторанной с автоматикой | горелка | 466.02 | 756.47 | 559 | 908 | На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4
1095 |  | Глава 1 | 10.1.37. | Техническое обслуживание плиты ресторанной без автоматики | горелка | 359.82 | 590.66 | 432 | 709 | На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4
1096 |  | Глава 1 | 10.1.38. | Техническое обслуживание кипятильника КНД | прибор | 370.63 | 616.63 | 445 | 740
1097 |  | Глава 1 | 10.1.39. | Включение плиты ресторанной или котла варочного с автоматикой на сезонную работу пищеблока | горелка | 368.5 | 553.83 | 442 | 665 | На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4
1098 |  | Глава 1 | 10.1.40. | Выключение плиты ресторанной после сезонной работы пищеблока | плита | 117.04 | 176.65 | 140 | 212 | На каждую последующую плиту (котел) применять коэф. 0,85
1099 |  | Глава 1 | 10.1.40. | Выключение котла варочного после сезонной работы пищеблока | котел | 117.04 | 176.65 | 140 | 212
1100 |  | Глава 2 | 10.2.0. | Вызов слесаря для выполнения ремонта | вызов | 224.34 | 333.8 | 269 | 401 | "Вызов слесаря" включает время на прием завки диспетчером и проезд (преход) к объекту.
1101 |  | Глава 2 | 10.2.1. | Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты | плита | 1324.35 | 1947.51 | 1589 | 2337
1102 |  | Глава 2 | 10.2.2. | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | плита | 381.53 | 560.37 | 458 | 672
1103 |  | Глава 2 | 10.2.3. | Замена стола плиты | стол | 153.89 | 223.25 | 185 | 268
1104 |  | Глава 2 | 10.2.4. | Замена рампы плиты | рампа | 795.47 | 1169.37 | 955 | 1403
1105 |  | Глава 2 | 10.2.5. | Замена дна корпуса плиты | дно | 365.21 | 537.51 | 438 | 645
1106 |  | Глава 2 | 10.2.6. | Замена верхней горелки плиты | горелка | 153.89 | 223.25 | 185 | 268
1107 |  | Глава 2 | 10.2.7. | Замена горелки духового шкафа | горелка | 190.75 | 280.7 | 229 | 337
1108 |  | Глава 2 | 10.2.8. | Замена сопла горелки | сопло | 79.11 | 117.04 | 95 | 140
1109 |  | Глава 2 | 10.2.9. | Замена смесителя горелки | смеситель | 105.13 | 154.98 | 126 | 186
1110 |  | Глава 2 | 10.2.10. | Замена газоподводящей трубки верхней горелки | трубка | 132.19 | 192.87 | 159 | 231
1111 |  | Глава 2 | 10.2.11. | Замена прокладок газоподводящей трубки | прокладка | 79.11 | 117.04 | 95 | 140
1112 |  | Глава 2 | 10.2.12. | Замена регулятора подачи воздуха | регулятор | 105.13 | 154.98 | 126 | 186
1113 |  | Глава 2 | 10.2.13. | Замена (или ремонт) дверки духового шкафа | дверка | 656.78 | 966.74 | 788 | 1160
1114 |  | Глава 2 | 10.2.14. | Замена балансира дверки духового шкафа | деталь | 428.07 | 631.8 | 514 | 758
1115 |  | Глава 2 | 10.2.15. | Замена пружины дверки духового шкафа | пружина | 365.21 | 537.51 | 438 | 645
1116 |  | Глава 2 | 10.2.16. | Замена стекла дверки духового шкафа | стекло | 228.68 | 331.64 | 274 | 398
1117 |  | Глава 2 | 10.2.17. | Замена оси дверки духового шкафа | деталь | 264.44 | 389.07 | 317 | 467
1118 |  | Глава 2 | 10.2.18. | Замена подсветки духового шкафа | деталь | 159.31 | 233.01 | 191 | 280
1119 |  | Глава 2 | 10.2.19. | Замена ручки дверки духового шкафа | деталь | 212.39 | 308.83 | 255 | 371
1120 |  | Глава 2 | 10.2.20. | Замена привода вертела духового шкафа | операция | 317.56 | 468.22 | 381 | 562
1121 |  | Глава 2 | 10.2.21. | Замена терморегулятора (указателя температуры) духового шкафа | операция | 476.87 | 701.22 | 572 | 841
1122 |  | Глава 2 | 10.2.22. | Замена крана плиты | кран | 434.61 | 639.45 | 522 | 767
1123 |  | Глава 2 | 10.2.23. | Замена штока крана плиты | деталь | 132.19 | 192.87 | 159 | 231
1124 |  | Глава 2 | 10.2.24. | Замена пружины штока крана плиты | деталь | 89.93 | 131.11 | 108 | 157
1125 |  | Глава 2 | 10.2.25. | Замена электророзжига при гибкой прицепке | деталь | 264.44 | 389.07 | 317 | 467
1126 |  | Глава 2 | 10.2.26. | Снятие электророзжига при гибкой прицепке | деталь | 132.19 | 192.87 | 159 | 231
1127 |  | Глава 2 | 10.2.27. | Установка электророзжига при гибкой прицепке | деталь | 132.19 | 192.87 | 159 | 231
1128 |  | Глава 2 | 10.2.28. | Замена электророзжига при жесткой прицепке | деталь | 528.87 | 778.13 | 635 | 934
1129 |  | Глава 2 | 10.2.29. | Снятие электророзжига при жесткой прицепке | деталь | 264.44 | 389.07 | 317 | 467
1130 |  | Глава 2 | 10.2.30. | Установка электророзжига при жесткой прицепке | деталь | 264.44 | 389.07 | 317 | 467
1131 |  | Глава 2 | 10.2.31. | Замена разрядника блока пъезорозжига | деталь | 53.09 | 78.01 | 64 | 94
1132 |  | Глава 2 | 10.2.32. | Замена указателя температуры плиты “Брест” | деталь | 370.66 | 545.16 | 445 | 654
1133 |  | Глава 2 | 10.2.33. | Замена подвода малого и большого газопровода к плите | подвод | 264.44 | 389.07 | 317 | 467
1134 |  | Глава 2 | 10.2.34. | Установка гибкого шланга к плите | шланг | 264.44 | 389.07 | 317 | 467
1135 |  | Глава 2 | 10.2.35. | Регулировка горения газа с калибровкой отверстий форсунок плиты | операция | 132.19 | 192.87 | 159 | 231
1136 |  | Глава 2 | 10.2.36. | Регулировка горения горелок духового шкафа плиты | операция | 264.44 | 389.07 | 317 | 467
1137 |  | Глава 2 | 10.2.37. | Прочистка, калибровка сопла горелки плиты | сопло | 159.31 | 233.01 | 191 | 280
1138 |  | Глава 2 | 10.2.38. | Настройка терморегулятора (указателя температуры) | операция | 174.49 | 257.95 | 209 | 310
1139 |  | Глава 2 | 10.2.39. | Настройка (ремонт) электромагнитного клапана (ЭМК) плиты | ЭМК | 354.37 | 522.35 | 425 | 627
1140 |  | Глава 2 | 10.2.40. | Чистка форсунки | форсунка | 89.93 | 131.11 | 108 | 157
1141 |  | Глава 2 | 10.2.41. | Чистка подводящих трубок к горелкам | операция | 264.44 | 389.07 | 317 | 467
1142 |  | Глава 2 | 10.2.42. | Чистка горелки духового шкафа | горелка | 354.37 | 522.35 | 425 | 627
1143 |  | Глава 2 | 10.2.43. | Чистка регулятора подачи воздуха | регулятор | 159.31 | 233.01 | 191 | 280
1144 |  | Глава 2 | 10.2.44. | Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой | кран | 264.44 | 389.07 | 317 | 467
1145 |  | Глава 2 | 10.2.45. | Ремонт двухгорелочной портативной плиты | плита | 174.49 | 257.95 | 209 | 310
1146 |  | Глава 2 | 10.2.46. | Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др. | регулятор | 354.37 | 522.35 | 425 | 627
1147 |  | Глава 2 | 10.2.47. | Замена регулятора давления газа | регулятор | 132.19 | 192.87 | 159 | 231
1148 |  | Глава 2 | 10.2.48. | Замена мембраны регулятора давления газа | мембрана | 264.44 | 389.07 | 317 | 467
1149 |  | Глава 2 | 10.2.49. | Замена шланга и прокладки регулятора давления газа | шланг | 317.56 | 468.22 | 381 | 562
1150 |  | Глава 2 | 10.2.50. | Замена прокладки уплотнительного клапана регулятора давления газа РДГ, РДК и др. | прокладка | 159.31 | 233.01 | 191 | 280
1151 |  | Глава 2 | 10.2.51. | Замена блока инжекционных горелок в ресторанной плите | блок | 333.8 | 490.95 | 401 | 589
1152 |  | Глава 2 | 10.2.52. | Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | водонагреватель | 1738.41 | 2491.64 | 2086 | 2990
1153 |  | Глава 2 | 10.2.53. | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | водонагреватель | 695.78 | 995.98 | 835 | 1195
1154 |  | Глава 2 | 10.2.54. | Замена горелки проточного водонагревателя | горелка | 289.35 | 416.14 | 347 | 499
1155 |  | Глава 2 | 10.2.55. | Замена блок-крана КГИ-56 | блок-кран | 1158.58 | 1661.46 | 1390 | 1994
1156 |  | Глава 2 | 10.2.56. | Снятие блок-крана КГИ-56 | блок-кран | 434.61 | 623.2 | 522 | 748
1157 |  | Глава 2 | 10.2.57. | Установка блок-крана КГИ-56 | блок-кран | 723.96 | 1038.26 | 869 | 1246
1158 |  | Глава 2 | 10.2.58. | Замена блок-крана ВПГ | блок-кран | 642.67 | 922.27 | 771 | 1107
1159 |  | Глава 2 | 10.2.59. | Снятие блок-крана ВПГ | блок-кран | 231.96 | 332.76 | 278 | 399
1160 |  | Глава 2 | 10.2.60. | Установка блок-крана ВПГ | блок-кран | 410.76 | 584.16 | 493 | 701
1161 |  | Глава 2 | 10.2.61. | Замена газовой части блок-крана КГИ-56 | деталь | 185.33 | 265.53 | 222 | 319
1162 |  | Глава 2 | 10.2.62. | Снятие газовой части блок-крана КГИ-56 | деталь | 93.19 | 132.2 | 112 | 159
1163 |  | Глава 2 | 10.2.63. | Установка газовой части блок-крана КГИ-56 | деталь | 93.19 | 132.2 | 112 | 159
1164 |  | Глава 2 | 10.2.64. | Замена газовой части блок-крана ВПГ | деталь | 346.79 | 498.51 | 416 | 598
1165 |  | Глава 2 | 10.2.65. | Снятие газовой части блок-крана ВПГ | деталь | 173.4 | 249.26 | 208 | 299
1166 |  | Глава 2 | 10.2.66. | Установка газовой части блок-крана ВПГ | деталь | 173.4 | 249.26 | 208 | 299
1167 |  | Глава 2 | 10.2.67. | Замена водяного регулятора Л-3 | деталь | 180.97 | 257.91 | 217 | 309
1168 |  | Глава 2 | 10.2.68. | Замена водяного регулятора КГИ-56 | деталь | 579.83 | 830.19 | 696 | 996
1169 |  | Глава 2 | 10.2.69. | Замена водяного регулятора ПГ-6 | деталь | 579.83 | 830.19 | 696 | 996
1170 |  | Глава 2 | 10.2.70. | Набивка сальника газовой части блок-крана | сальник | 579.83 | 830.19 | 696 | 996
1171 |  | Глава 2 | 10.2.71. | Замена штока газовой части блок-крана | шток | 405.35 | 580.92 | 486 | 697
1172 |  | Глава 2 | 10.2.72. | Замена штока водяной части блок-крана | шток | 626.42 | 896.28 | 752 | 1076
1173 |  | Глава 2 | 10.2.73. | Замена пружины блок-крана | пружина | 346.79 | 498.51 | 416 | 598
1174 |  | Глава 2 | 10.2.74. | Замена мембраны водяной части блок-крана | мембрана | 434.61 | 623.2 | 522 | 748
1175 |  | Глава 2 | 10.2.75. | Замена запальника | запальник | 139.77 | 199.36 | 168 | 239
1176 |  | Глава 2 | 10.2.76. | Замена направляющей планки запальника ВПГ | деталь | 115.96 | 165.81 | 139 | 199
1177 |  | Глава 2 | 10.2.77. | Замена биметаллической пластинки | пластинка | 377.17 | 539.75 | 453 | 648
1178 |  | Глава 2 | 10.2.78. . | Замена крышки водяной части КГИ-56 | крышка | 405.35 | 580.92 | 486 | 697
1179 |  | Глава 2 | 10.2.79. | Снятие крышки водяной части КГИ-56 | крышка | 202.66 | 290.44 | 243 | 349
1180 |  | Глава 2 | 10.2.80. | Установка крышки водяной части КГИ-56 | крышка | 202.66 | 288.27 | 243 | 346
1181 |  | Глава 2 | 10.2.81. | Замена водяной части КГИ-56 | деталь | 1158.58 | 1661.46 | 1390 | 1994
1182 |  | Глава 2 | 10.2.82. | Снятие водяной части КГИ-56 | деталь | 579.83 | 830.19 | 696 | 996
1183 |  | Глава 2 | 10.2.83. | Установка водяной части КГИ-56 | деталь | 579.83 | 830.19 | 696 | 996
1184 |  | Глава 2 | 10.2.84. | Замена крышки водяной части ВПГ | деталь | 145.23 | 209.17 | 174 | 251
1185 |  | Глава 2 | 10.2.85. | Снятие крышки водяной части ВПГ | деталь | 75.85 | 107.27 | 91 | 129
1186 |  | Глава 2 | 10.2.86. | Установка крышки водяной части ВПГ | деталь | 75.85 | 107.27 | 91 | 129
1187 |  | Глава 2 | 10.2.87. | Замена теплообменника КГИ-56 | теплообменник | 695.78 | 995.98 | 835 | 1195
1188 |  | Глава 2 | 10.2.88. | Снятие теплообменника КГИ-56 | теплообменник | 289.35 | 416.14 | 347 | 499
1189 |  | Глава 2 | 10.2.89. | Установка теплообменника КГИ-56 | теплообменник | 405.35 | 580.92 | 486 | 697
1190 |  | Глава 2 | 10.2.90. | Замена теплообменника ВПГ | теплообменник | 579.83 | 830.19 | 696 | 996
1191 |  | Глава 2 | 10.2.91. | Снятие теплообменника ВПГ | теплообменник | 231.96 | 332.76 | 278 | 399
1192 |  | Глава 2 | 10.2.92. | Установка теплообменника ВПГ | теплообменник | 346.79 | 498.51 | 416 | 598
1193 |  | Глава 2 | 10.2.93. | Замена сопла основной горелки | сопло | 313.25 | 445.49 | 376 | 535
1194 |  | Глава 2 | 10.2.94. | Замена подводящей трубки холодной воды | трубка | 289.35 | 416.14 | 347 | 499
1195 |  | Глава 2 | 10.2.95. | Замена отводящей трубки горячей воды | трубка | 389.1 | 556.02 | 467 | 667
1196 |  | Глава 2 | 10.2.96. | Замена трубок радиатора КГИ-56 | трубка | 289.35 | 416.14 | 347 | 499
1197 |  | Глава 2 | 10.2.97. | Замена трубки запальника | трубка | 139.77 | 199.36 | 168 | 239
1198 |  | Глава 2 | 10.2.98. | Замена электромагнитного клапана ВПГ | клапан | 295.88 | 423.77 | 355 | 509
1199 |  | Глава 2 | 10.2.99. | Замена датчика тяги | датчик | 191.81 | 274.17 | 230 | 329
1200 |  | Глава 2 | 10.2.100. | Замена прокладки водорегулятора | прокладка | 289.35 | 416.14 | 347 | 499
1201 |  | Глава 2 | 10.2.101. | Замена прокладки к газоподводящей трубке | прокладка | 191.81 | 274.17 | 230 | 329
1202 |  | Глава 2 | 10.2.102. | Замена прокладки газового узла или смесителя | прокладка | 579.83 | 830.19 | 696 | 996
1203 |  | Глава 2 | 10.2.103. | Замена термопары | термопара | 145.23 | 209.17 | 174 | 251
1204 |  | Глава 2 | 10.2.104. | Замена ручки КГИ, ВПГ | ручка | 57.44 | 82.37 | 69 | 99
1205 |  | Глава 2 | 10.2.105. | Набивка сальника водяного узла КГИ-56 | сальник | 365.25 | 523.48 | 438 | 628
1206 |  | Глава 2 | 10.2.106. | Ремонт автоматики горелок ВПГ | сальник | 579.83 | 830.19 | 696 | 996
1207 |  | Глава 2 | 10.2.107. | Прочистка штуцера водяной части | сальник | 301.28 | 432.41 | 362 | 519
1208 |  | Глава 2 | 10.2.108. | Прочистка сопла запальника | сальник | 185.33 | 265.53 | 222 | 319
1209 |  | Глава 2 | 10.2.109. | Прочистка, калибровка сопла горелки | операция | 231.96 | 332.76 | 278 | 399
1210 |  | Глава 2 | 10.2.110. | Прочистка сопла водяного узла | операция | 318.6 | 456.23 | 382 | 547
1211 |  | Глава 2 | 10.2.111. | Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с заменой прокладки | операция | 434.61 | 623.2 | 522 | 748
1212 |  | Глава 2 | 10.2.112. | Чистка трубки, настройка датчика тяги | операция | 145.23 | 209.17 | 174 | 251
1213 |  | Глава 2 | 10.2.113. | Чеканка форсунок ВПГ | операция | 723.96 | 1038.26 | 869 | 1246
1214 |  | Глава 2 | 10.2.114. | Чистка горелки | горелка | 462.79 | 663.29 | 555 | 796
1215 |  | Глава 2 | 10.2.115. | Высечка штуцера из водяной части с корректировкой резьбы | операция | 579.83 | 830.19 | 696 | 996
1216 |  | Глава 2 | 10.2.116. | Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы | операция | 289.35 | 416.14 | 347 | 499
1217 |  | Глава 2 | 10.2.117. | Установка подводящей трубки холодной воды | операция | 145.23 | 209.17 | 174 | 251
1218 |  | Глава 2 | 10.2.118. | Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы | операция | 243.84 | 348.96 | 293 | 419
1219 |  | Глава 2 | 10.2.119. | Установка отводящей трубки горячей воды | операция | 145.23 | 209.17 | 174 | 251
1220 |  | Глава 2 | 10.2.120. | Снятие и прочистка трубок радиатора КГИ-56 с корректировкой резьбы | операция | 289.35 | 416.14 | 347 | 499
1221 |  | Глава 2 | 10.2.121. | Установка трубок радиатора КГИ-56 | операция | 173.4 | 249.26 | 208 | 299
1222 |  | Глава 2 | 10.2.122. | Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера | операция | 145.23 | 209.17 | 174 | 251
1223 |  | Глава 2 | 10.2.123. | Нарезка резьбовых соединений водяной части ВПГ или КГИ | операция | 289.35 | 416.14 | 347 | 499
1224 |  | Глава 2 | 10.2.124. | Смазка пробки блок-крана | операция | 289.35 | 416.14 | 347 | 499
1225 |  | Глава 2 | 10.2.125. | Смазка штока газового узла | операция | 526.71 | 755.38 | 632 | 906
1226 |  | Глава 2 | 10.2.126. | Регулировка штока газового узла | операция | 417.24 | 597.14 | 501 | 717
1227 |  | Глава 2 | 10.2.127. | Устранение течи воды в резьбовом соединении | операция | 243.84 | 348.96 | 293 | 419
1228 |  | Глава 2 | 10.2.128. | Ремонт запальника горелки | операция | 289.35 | 416.14 | 347 | 499
1229 |  | Глава 2 | 10.2.129. | Очистка радиатора (теплообменника) от сажи | операция | 1158.58 | 1661.46 | 1390 | 1994
1230 |  | Глава 2 | 10.2.130. | Промывка калорифера ВПГ | операция | 1158.58 | 1661.46 | 1390 | 1994
1231 |  | Глава 2 | 10.2.131. | Снятие огневой камеры | операция | 202.66 | 288.27 | 243 | 346
1232 |  | Глава 2 | 10.2.132. | Установка огневой камеры | операция | 377.17 | 539.75 | 453 | 648
1233 |  | Глава 2 | 10.2.133. | Крепление горелки ВПГ | операция | 579.83 | 830.19 | 696 | 996
1234 |  | Глава 2 | 10.2.134. | Крепление горелки КГИ | операция | 57.44 | 82.37 | 69 | 99
1235 |  | Глава 2 | 10.2.135. | Закрепление водонагревателя | операция | 382.59 | 548.41 | 459 | 658
1236 |  | Глава 2 | 10.2.136. | Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора (аппарата) | котел | 2433.1 | 3487.62 | 2920 | 4185
1237 |  | Глава 2 | 10.2.137. | Демонтаж котла с установкой заглушки | котел | 626.42 | 896.28 | 752 | 1076
1238 |  | Глава 2 | 10.2.138. | Демонтаж горелки отопительного котла (печи) с установкой заглушки | горелка | 508.28 | 747.78 | 610 | 897
1239 |  | Глава 2 | 10.2.139. | Замена горелки отопительного котла | горелка | 1743.83 | 2463.47 | 2093 | 2956
1240 |  | Глава 2 | 10.2.140. | Замена горелки пищеварочного котла | горелка | 1408.95 | 1987.7 | 1691 | 2385
1241 |  | Глава 2 | 10.2.141. | Замена газовой печной горелки (без изменения подводки) | горелка | 859.42 | 1213.81 | 1031 | 1457
1242 |  | Глава 2 | 10.2.142. | Замена крана горелки АГВ-80, АОГВ-4 - АОГВ-20 | кран | 480.1 | 677.34 | 576 | 813
1243 |  | Глава 2 | 10.2.143. | Замена крана горелки АГВ-120, АОГВ-17,5, АОГВ-23 и др. | кран | 648.12 | 914.74 | 778 | 1098
1244 |  | Глава 2 | 10.2.144. | Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-МЧ или отопительной печи | кран | 598.23 | 844.24 | 718 | 1013
1245 |  | Глава 2 | 10.2.145. | Замена крана горелки пищеварочного котла | кран | 1046.94 | 1478.29 | 1256 | 1774
1246 |  | Глава 2 | 10.2.146. | Замена термопары АГВ (АОГВ) | термопара | 212.43 | 299.14 | 255 | 359
1247 |  | Глава 2 | 10.2.147. | Замена термопары отопительного котла ВНИИСТО-МЧ | термопара | 398.82 | 563.55 | 479 | 676
1248 |  | Глава 2 | 10.2.148. | Замена термопары автоматики безопасности печной горелки | термопара | 486.62 | 686.04 | 584 | 823
1249 |  | Глава 2 | 10.2.149. | Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ) | запальник | 373.88 | 528.85 | 449 | 635
1250 |  | Глава 2 | 10.2.150. | Замена запальника печной горелки | запальник | 311.02 | 439.98 | 373 | 528
1251 |  | Глава 2 | 10.2.151. | Замена сопла запальника | сопло | 212.43 | 299.14 | 255 | 359
1252 |  | Глава 2 | 10.2.152. | Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ) | терморегулятор | 1557.39 | 2198.98 | 1869 | 2639
1253 |  | Глава 2 | 10.2.153. | Замена ЭМК емкостного водонагревателя | ЭМК | 648.12 | 914.74 | 778 | 1098
1254 |  | Глава 2 | 10.2.154. | Замена ЭМК отопительного котла ВНИИСТО-МЧ | ЭМК | 735.92 | 1038.31 | 883 | 1246
1255 |  | Глава 2 | 10.2.155. | Замена ЭМК печной горелки | ЭМК | 635.11 | 897.39 | 762 | 1077
1256 |  | Глава 2 | 10.2.156. | Замена пружины ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) | пружина | 423.76 | 599.34 | 509 | 719
1257 |  | Глава 2 | 10.2.157. | Замена пружины ЭМК печной горелки | пружина | 337.1 | 475.84 | 405 | 571
1258 |  | Глава 2 | 10.2.158. | Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) | мембрана | 896.29 | 1266.94 | 1076 | 1520
1259 |  | Глава 2 | 10.2.159. | Замена мембраны ЭМК печной горелки | мембрана | 411.85 | 580.92 | 494 | 697
1260 |  | Глава 2 | 10.2.160. | Замена тройника ЭМК | тройник | 199.42 | 281.79 | 239 | 338
1261 |  | Глава 2 | 10.2.161. | Замена тягоудлинителя | деталь | 311.02 | 439.98 | 373 | 528
1262 |  | Глава 2 | 10.2.162. | Замена датчика тяги | датчик | 205.9 | 290.42 | 247 | 349
1263 |  | Глава 2 | 10.2.163. | Замена сопла основной горелки | сопло | 405.35 | 572.26 | 486 | 687
1264 |  | Глава 2 | 10.2.164. | Замена трубки газопровода запального устройства | трубка | 205.9 | 290.42 | 247 | 349
1265 |  | Глава 2 | 10.2.165. | Замена блока автоматики | блок | 827.98 | 1170.45 | 994 | 1405
1266 |  | Глава 2 | 10.2.166. | Замена сильфона блока автоматики | сильфон | 885.44 | 1249.59 | 1063 | 1500
1267 |  | Глава 2 | 10.2.167. | Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ | фильтр | 373.88 | 528.85 | 449 | 635
1268 |  | Глава 2 | 10.2.168. | Замена обратного предохранительного клапана | клапан | 536.47 | 756.47 | 644 | 908
1269 |  | Глава 2 | 10.2.169. | Замена “кармана” под термометр в отопительном аппарате | деталь | 623.18 | 878.96 | 748 | 1055
1270 |  | Глава 2 | 10.2.170. | Замена биметаллической пластины | операция | 935.29 | 1320.02 | 1122 | 1584
1271 |  | Глава 2 | 10.2.171. | Замена прокладки на клапане | прокладка | 1058.87 | 1495.65 | 1271 | 1795
1272 |  | Глава 2 | 10.2.172. | Замена прокладки на запальнике | прокладка | 810.66 | 1143.37 | 973 | 1372
1273 |  | Глава 2 | 10.2.173. | Набивка сальника терморегулятора | операция | 205.9 | 290.42 | 247 | 349
1274 |  | Глава 2 | 10.2.174. | Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле | операция | 935.29 | 1320.02 | 1122 | 1584
1275 |  | Глава 2 | 10.2.175. | Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупа на регулировочном винте) | операция | 311.02 | 439.98 | 373 | 528
1276 |  | Глава 2 | 10.2.176. | Ремонт терморегулятора (замена прокладок) | операция | 205.9 | 290.42 | 247 | 349
1277 |  | Глава 2 | 10.2.177. | Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВ | операция | 935.29 | 1320.02 | 1122 | 1584
1278 |  | Глава 2 | 10.2.178. | Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги | операция | 641.59 | 906.03 | 770 | 1087
1279 |  | Глава 2 | 10.2.179. | Прочистка, калибровка сопла горелки | операция | 186.4 | 264.43 | 224 | 317
1280 |  | Глава 2 | 10.2.180. | Устранение засора в подводке к запальнику | операция | 398.82 | 563.55 | 479 | 676
1281 |  | Глава 2 | 10.2.181. | Чистка контактов ЭМК без пайки катушки | операция | 131.11 | 184.21 | 157 | 221
1282 |  | Глава 2 | 10.2.182. | Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки | операция | 373.88 | 528.85 | 449 | 635
1283 |  | Глава 2 | 10.2.183. | Перепайка контактов ЭМК | операция | 435.69 | 615.61 | 523 | 739
1284 |  | Глава 2 | 10.2.184. | Перепайка датчика тяги к импульсной трубке | операция | 385.85 | 546.26 | 463 | 656
1285 |  | Глава 2 | 10.2.185. | Чистка форсунки запальника | операция | 218.91 | 307.78 | 263 | 369
1286 |  | Глава 2 | 10.2.186. | Чистка газового фильтра | операция | 156.07 | 220.01 | 187 | 264
1287 |  | Глава 2 | 10.2.187. | Регулировка клапана экономного расходования | операция | 162.59 | 228.7 | 195 | 274
1288 |  | Глава 2 | 10.2.188. | Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата | операция | 497.47 | 703.39 | 597 | 844
1289 |  | Глава 2 | 10.2.189. | Очистка стабилизатора тяги от сажи | операция | 935.29 | 1320.02 | 1122 | 1584
1290 |  | Глава 2 | 10.2.190. | Очистка от сажи отопительного котла | операция | 1557.39 | 2198.98 | 1869 | 2639
1291 |  | Глава 2 | 10.2.191. | Очистка от накипи бака отопительного котла | операция | 1246.36 | 1760.08 | 1496 | 2112
1292 |  | Глава 2 | 10.2.192. | Проверка плотности бака после сварочных работ | операция | 311.02 | 439.98 | 373 | 528
1293 |  | Глава 2 | 10.2.193. | Ремонт бака отопительного котла | операция | 2490.56 | 3517.99 | 2989 | 4222
1294 |  | Глава 2 | 10.2.194. | Очистка рожков горелки от сажи | операция | 934.2 | 1320.02 | 1121 | 1584
1295 |  | Глава 2 | 10.2.195. | Чистка форсунки запальника | операция | 217.83 | 307.78 | 261 | 369
1296 |  | Глава 2 | 10.2.196. | Чистка сопел коллектора печной горелки | операция | 205.9 | 290.42 | 247 | 349
1297 |  | Глава 2 | 10.2.197. | Очистка от сажи отопительной печи | операция | 1556.3 | 2198.98 | 1868 | 2639
1298 |  | Глава 2 | 10.2.198. | Техническая диагностика неисправностей агрегата | операция | 668.71 | 938.58 | 802 | 1126
1299 |  | Глава 2 | 10.2.199. | Вскрытие отсека вентилятора | операция | 635.11 | 891.98 | 762 | 1070
1300 |  | Глава 2 | 10.2.200. | Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата “Lennox” с заменой фильтра | операция | 1670.19 | 2344.34 | 2004 | 2813
1301 |  | Глава 2 | 10.2.201. | Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата “Lennox” | операция | 1469.68 | 2063.63 | 1764 | 2476
1302 |  | Глава 2 | 10.2.202. | Замена датчика пламени | операция | 567.94 | 797.71 | 682 | 957
1303 |  | Глава 2 | 10.2.203. | Замена двигателя вентилятора с заменой фильтра | операция | 1971.47 | 2766.99 | 2366 | 3320
1304 |  | Глава 2 | 10.2.204. | Замена двигателя вентилятора | операция | 1803.5 | 2532.92 | 2164 | 3040
1305 |  | Глава 2 | 10.2.205. | Замена вентилятора в сборе агрегата “Lennox” с заменой фильтра | операция | 1803.5 | 2532.92 | 2164 | 3040
1306 |  | Глава 2 | 10.2.206. | Замена вентилятора в сборе агрегата “Lennox” | операция | 1469.68 | 2063.63 | 1764 | 2476
1307 |  | Глава 2 | 10.2.207. | Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм | кран | 476.87 | 707.72 | 572 | 849 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1308 |  | Глава 2 | 10.2.207. | Замена газового крана на газопроводе диаметром 40-50 мм | кран | 752.13 | 1106.52 | 903 | 1328 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1309 |  | Глава 2 | 10.2.208. | Замена участка внутреннего газопровода длиной до одного метра диаметром 15 мм | участок | 1504.22 | 2212.98 | 1805 | 2656
1310 |  | Глава 2 | 10.2.208. | Замена участка внутреннего газопровода длиной до одного метра диаметром 32 мм | участок | 1790.39 | 2633.57 | 2148 | 3160
1311 |  | Глава 2 | 10.2.208. | Замена участка внутреннего газопровода длиной до одного метра диаметром 40 мм | участок | 2119.82 | 3116.88 | 2544 | 3740
1312 |  | Глава 2 | 10.2.208. | Замена участка внутреннего газопровода длиной до одного метра диаметром 50 мм | участок | 2531.66 | 3723.79 | 3038 | 4469
1313 |  | Глава 2 | 10.2.209. | Замена участка внутреннего газопровода на каждый дополнительный метр газопровода свыше одного метра диаметром 15 мм | м. | 455.17 | 669.76 | 546 | 804
1314 |  | Глава 2 | 10.2.209. | Замена участка внутреннего газопровода на каждый дополнительный метр газопровода свыше одного метра диаметром 32 мм | м. | 539.7 | 795.46 | 648 | 955
1315 |  | Глава 2 | 10.2.209. | Замена участка внутреннего газопровода на каждый дополнительный метр газопровода свыше одного метра диаметром 40 мм | м. | 636.17 | 934.21 | 763 | 1121
1316 |  | Глава 2 | 10.2.209. | Замена участка внутреннего газопровода на каждый дополнительный метр газопровода свыше одного метра диаметром 50 мм | м. | 761.88 | 1121.69 | 914 | 1346
1317 |  | Глава 2 | 10.2.210. | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм | сгон | 497.48 | 732.67 | 597 | 879 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1318 |  | Глава 2 | 10.2.210. | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм | сгон | 688.18 | 1013.3 | 826 | 1216 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1319 |  | Глава 2 | 10.2.211. | Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутреннего газопровода | соединение | 344.63 | 501.77 | 414 | 602 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1320 |  | Глава 2 | 10.2.212. | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | объект | 264.44 | 389.07 | 317 | 467 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1321 |  | Глава 2 | 10.2.213. | Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения | объект | 174.49 | 257.95 | 209 | 310 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1322 |  | Глава 2 | 10.2.214. | Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивидуальной застройки после отключения от газоснабжения | объект | 132.19 | 192.87 | 159 | 231 | При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2
1323 |  | Глава 2 | 10.2.215. | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5 | стояк | 344.63 | 499.6 | 414 | 600
1324 |  | Глава 2 | 10.2.216. | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке св.5 | стояк | 550.57 | 810.68 | 661 | 973
1325 |  | Глава 2 | 10.2.217. | Отключение газового прибора с установкой заглушки | прибор | 205.89 | 304.51 | 247 | 365
1326 |  | Глава 2 | 10.2.218. | Подключение газового прибора со снятием заглушки | прибор | 275.26 | 405.3 | 330 | 486
1327 |  | Глава 2 | 10.2.219. | Отключение и подключение газового прибора без отсоединения | прибор | 105.13 | 154.98 | 126 | 186
1328 |  | Глава 2 | 10.2.220. | Притирка газового крана диаметром до 15 мм | кран | 772.75 | 1136.9 | 927 | 1364
1329 |  | Глава 2 | 10.2.220. | Притирка газового крана диаметром 25-40 мм | кран | 896.24 | 1315.64 | 1075 | 1579
1330 |  | Глава 2 | 10.2.220. | Притирка газового крана диаметром 50 мм | кран | 979.73 | 1441.41 | 1176 | 1730
1331 |  | Глава 2 | 10.2.221. | Смазка газового крана диаметрром до 15 мм | кран | 84.52 | 131.11 | 101 | 157
1332 |  | Глава 2 | 10.2.221. | Смазка газового крана диаметрром 25-40 мм | кран | 108.37 | 171.23 | 130 | 205
1333 |  | Глава 2 | 10.2.221. | Смазка газового крана диаметрром 50 мм | кран | 150.64 | 233.01 | 181 | 280
1334 |  | Глава 2 | 10.2.222. | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации | прибор | 264.44 | 389.07 | 317 | 467
1335 |  | Глава 2 | 10.2.223. | Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ | объект | 170.13 | 249.24 | 204 | 299
РАЗДЕЛ11. Дополнительные позиции
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования: до 5 приборов на стояке | стояк | 70 | 88 | 84 | 106
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования: 6-10 приборов на стояке | стояк | 116 | 146 | 139 | 175
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования: 11-15 приборов на стояке | стояк | 185 | 234 | 222 | 281
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования: 16 и более приборов на стояке | стояк | 219 | 278 | 263 | 334
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию до 5 приборов на стояке | стояк | 219 | 278 | 263 | 334
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию 6-10 приборов на стояке | стояк | 358 | 453 | 430 | 544
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию 11-15 приборов на стояке | стояк | 555 | 701 | 666 | 841
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию 16 и более приборов на стояке | стояк | 855 | 1081 | 1026 | 1297
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) до 5 приборов на стояке | стояк | 69 | 88 | 83 | 106
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) 6-10 приборов на стояке | стояк | 116 | 146 | 139 | 175
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) 11-15 приборов на стояке | стояк | 185 | 234 | 222 | 281
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) 16 и более приборов на стояке | стояк | 231 | 292 | 277 | 350
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов (осмотр) до 5 приборов на стояке | стояк | 138 | 175 | 166 | 210
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов (осмотр) 6-10 приборов на стояке | стояк | 233 | 292 | 280 | 350
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов (осмотр) 11-15 приборов на стояке | стояк | 382 | 483 | 458 | 580
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов (осмотр) 16 и более приборов на стояке | стояк | 543 | 686 | 652 | 823
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание варочной поверхности без автоматики | прибор | 347 | 495 | 416 | 594
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание варочной поверхности с автоматикой | прибор | 401 | 574 | 481 | 689
|  | - | доп. поз. | Техническое диагностирование проточного водонагревателя | прибор | 2066 | 2443 | 2479 | 2932
|  | - | доп. поз. | Техническое диагностирование емкостного водонагревателя | прибор | 2324 | 2749 | 2789 | 3299
|  | - | доп. поз. | Техническое диагностирование газовой плиты | прибор | 1922 | 2273 | 2306 | 2728
|  | - | доп. поз. | Визуальная проверка состояния и герметичности бытового газового счетчика газа | объект | 72 | 80 | 86 | 96
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание плиты двухгорелочной при наличии прибора учета газа | плита | 338 | 616 | 406 | 739
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание плиты трехгорелочной при наличии прибора учета газа | плита | 384 | 700 | 461 | 840
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной при наличии прибора учета газа | плита | 430 | 783 | 516 | 940
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя при наличии прибора учета газа | плита | 739 | 1096 | 887 | 1315
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание проточного полуавтоматического водонагревателя при наличии прибора учета газа | плита | 525 | 880 | 630 | 1056
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АГ8-80, АГВ-120, АОГ8-4, АОГВ-6, АОГВ-10 при наличии прибора учета газа | плита | 707 | 1051 | 848 | 1261
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание газового котла ГАЗЛЮКС, СИГНАЛ, АЛЬФАТЕРМ | прибор | 1666 | 2014 | 1999 | 2417
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АОГВ-11, АОГВ-15, АОГВ-20 при наличии прибора учета газа | плита | 784 | 1164 | 941 | 1397
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АОГВ-17,5, АОГ8-23, ДОГВ-29 при наличии прибора учета газа | плита | 963 | 1429 | 1156 | 1715
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа ДОН-16, ДОН-31,5, Хопер, "Burnham" при наличии прибора учета газа | плита | 1095 | 1651 | 1314 | 1981
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа КЧМ, БЭМ при наличии прибора учета газа | плита | 1299 | 1959 | 1559 | 2351
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание комбинированной бойлерной установки типа "Мора" при наличии прибора учета газа | плита | 1910 | 2881 | 2292 | 3457
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание отопительного котла ВНИИСТО при наличии прибора учета газа | плита | 707 | 1051 | 848 | 1261
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой без ТО газового крана на опуске | плита | 218 | 0 | 262 | 0
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание плиты трехгорелочной газовой без ТО газового крана на опуске | плита | 250 | 0 | 300 | 0
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной газовой без ТО газового крана на опуске | плита | 283 | 0 | 340 | 0
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя без ТО газового крана на опуске | прибор | 508 | 0 | 610 | 0
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание варочной поверхности без автоматики без ТО газового крана на опуске | варочная поверхность | 296 | 0 | 355 | 0
|  | - | доп. поз. | Техническое обслуживание варочной поверхности с автоматикой без ТО газового крана на опуске | варочная поверхность | 356 | 0 | 427 | 0
|  | - | доп.поз. | Техническое обслуживание навесного газового котла BOSCH, BAXI, NAVIEN | Котел | 1288 | 1464 | 1546 | 1757
|  | - | доп. поз. | Проверка наличия тяги в вентиляционном канале | шт. | 20 | 20 | 24 | 24
|  | - | доп. поз. | Проверка наличия тяги дымоотводящего канала газового оборудования | шт. | 30 | 30 | 36 | 36
Note on E330: Лилия Вячеславовна Отто: новая позиция